## Sheet1
令和7年６月
参 考
工 事 名
鶴岡市立荘内病院 無停電電源装置更新工事
金抜き設計書
鶴岡市立荘内病院 事務部 管理課

## Sheet2
| 工種及品目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 適 要
鶴岡市立荘内病院 無停電電源装置更新工事
A | 直接工事費
無停電電源装置50kVA
１ | 機器費 | （二重化システム） | 式 | 1
２ | 工事費 | 既存撤去・処分 含む
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## Sheet3
設 計 書 | [8 empty] | 鶴岡市立荘内病院 無停電電源装置更新工事
名 称 |  |  | 材 料・規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 直接工事費
| 1 | 機器費
3相3線210V,50Hz、50kVA
|  | 無停電電源装置 | （二重化システム設計費共） |  | 2 | 式
|  | （ | UPS盤 UPS50kVA本体 |  | 2 | 面 | ）
停電補償時間10分間
|  | （ | 蓄電池盤 UPS専用制御弁式114セル |  | 2 | 面 | ）
|  | （ | 入力分岐盤 MCB2台他搭載 |  | 2 | 面 | ）
|  | 入力盤 | MCB3台 DT他搭載 |  | 1 | 面
スコット変圧器 50kVA １台
|  | 入出力盤 | MCB15台 DT他搭載 |  | 1 | 面
機器費 計
| 2 | 工事費
(トラック,クレーン,搬入架台,作業員
|  | 搬入・据付費 | 交通誘導員） |  | 2 | 回
|  |  | 既存耐火ケーブル | 撤去・再配線
|  | 既存負荷ケーブル配線替 | １０回路 | 既存ラック上 | 1 | 式
|  |  | CVT200SQ-2回路 | 撤去・再配線
|  | 既存ケーブル配線替 | CPEV1.2-10P-1回路 | 既存ラック上 | 1 | 式
CET200SQ-4回路
|  | 新設ケーブル配線 | CPEV1.2-10P-1回路 | 既存ラック上 | 1 | 式
|  | 試験調整費 |  |  | 1 | 式
(トラック,クレーン,搬入架台,作業員
|  | 既存盤撤去・処分費 | 交通誘導員） |  | 1 | 式
(トラック,クレーン,搬入架台,作業員
|  | 既存蓄電池撤去・処分費 | 交通誘導員） | 120セル | 1 | 式
|  | 交通・宿泊費 | 工場派遣技術員、作業員 |  | 1 | 式
工事費 計